## 02-01-02
|  | «Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул. 40 лет Победы» (II этап) | [5 empty] | Благоустройство общественной территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район. пгт. Куйбышево, ул. 40 лет Победы
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № ЛС 02-01-02
в текущем уровне цен
на | Наружное электроосвещение, «Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул. 40 лет Победы» (II этап) | [7 empty] | Наружное электроосвещение, Благоустройство общественной территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район. пгт. Куйбышево, ул. 40 лет Победы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Акт ТО | [7 empty] | Акт ТО
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 2185178.27
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 497.09
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 214141.72
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
1 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0004368 | 76514.21 | 33.42 | 1
2 | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 1.0204 | 259.64 | 264.93 | 1
3 | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.172 | 405.09 | 69.68 | 1
4 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.25086 | 36.74 | 9.21 | 1
5 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.19331 | 6.49 | 1.26 | 1
6 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1.333 | 5.81 | 7.74 | 1
7 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.68736 | 58.07 | 39.92 | 1
8 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 3.4093 | 15.4 | 52.51 | 1
9 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 6e-05 | 58720.85 | 3.52 | 1
10 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.8421 | 163.41 | 301.01 | 1
11 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.43 | 211.67 | 91.01 | 1
12 | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 3e-05 | 168175.92 | 5.05 | 1
13 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0013095 | 92790.98 | 121.51 | 1
14 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.0004 | 82.48 | 0.03 | 1
15 | 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.37485 | 1257.24 | 471.28 | 1
16 | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1995 | 1507.26 | 300.7 | 1
17 | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.48195 | 1695.6 | 817.19 | 1
18 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0035242 | 7174.07 | 25.28 | 1
19 | 05-06-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | -10.404 | 402.98 | -4192.6 | 1
20 | 05-06-1-01-0051 | Перевозка грузов I класса автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 51 км | т | 10.404 | 508.18 | 5287.1 | 1
21 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.015 | 135809.66 | 2037.14 | 1
22 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.0001797 | 94998.73 | 17.07 | 1
23 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.003293 | 64476.27 | 212.33 | 1
24 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 3.58 | 1508.4 | 5400.07 | 1
25 | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.04368 | 17987.4 | 785.69 | 1
26 | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0.030736 | 12162.93 | 373.84 | 1
27 | 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 3.255 | 35.32 | 114.97 | 1
28 | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к | кг | 0.04 | 276.92 | 11.08 | 1
29 | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 4.406 | 1175.91 | 5181.07 | 1
30 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.052 | 122.22 | 6.35 | 1
31 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0004296 | 109161.54 | 46.89 | 1
32 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 0.042 | 782.13 | 32.85 | 1
33 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.005 | 856.85 | 4.28 | 1
34 | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.00122 | 2222.26 | 2.71 | 1
35 | 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 | шт | 0.12 | 868.54 | 104.22 | 1
36 | 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 10.71 | 116.46 | 1247.29 | 1
37 | ТЦ_01.7.06.08_91_91022156_04.03.2025_01_26.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 5.5 | 1166.67 | 6416.69 | 1
38 | ТЦ_02.3.01.05_91_9102215629_04.03.2025_01_40.1 | Отсев | м3 | 1.1 | 1800 | 1980 | 1
39 | ТЦ_08.4.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_32.1 | Деталь фундамента закладная для несиловых опор ЗДФ-0.108-1.0 (К170-130-4х14)-02 | шт | 17 | 5398 | 91766 | 1
40 | ТЦ_08.4.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_33.1 | Опора ОП1ф-4,0-108/76г- (К170-130-4*14) | шт | 13 | 19000 | 247000 | 1
41 | ТЦ_08.4.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_34.1 | Опора ОП1ф-4,5-108/76г- (К170-130-4*14) | шт | 4 | 23158 | 92632 | 1
42 | ТЦ_08.4.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_35.1 | Светильник парковый торшерный светодиодный Jazzway PGL 03 60W 5000K IP65 GR AC100-270 | шт | 17 | 25840 | 439280 | 1
43 | ТЦ_13.62.01.02_91_91022156_04.03.2025_01_26.1 | Труба гофрированная диам 160 | м | 10.5 | 1166.67 | 12250.04 | 1
44 | ТЦ_13.62.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_36.1 | Щиток вводной (клеммной колодки) ТВ-2 | шт | 17 | 4703.48 | 79959.16 | 1
45 | ТЦ_13.62.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_37.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 | м | 104.04 | 156.6 | 16292.66 | 1
46 | ТЦ_13.62.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_38.1 | "Труба гофрированная двустенная ПНД d50 с/з красная для прокладки кабеля под дорогой" | м | 556.92 | 208 | 115839.36 | 1
47 | ТЦ_13.62.01.02_91_9102215629_04.03.2025_01_39.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 | м | 626.28 | 205.2 | 128512.65 | 1
48 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.51 | 1113.11 | 567.69 | 1
49 | ФСБЦ-02.2.05.04-2102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0.0437 | 1059.99 | 46.32 | 1
50 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 87.36 | 1128.8 | 98611.97 | 1
51 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4.4829 | 6643.25 | 29781.03 | 1
52 | ФСБЦ-08.3.04.01-1024 | Катанка из углеродистой стали, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-9 мм | т | 0.0554 | 54442.12 | 3016.09 | 1
53 | ФСБЦ--08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.01 | 43558.57 | 435.59 | 1
54 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.00063 | 61844.64 | 38.96 | 1
55 | ФСБЦ-08.3.08.01-0004 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм | т | 0.0819 | 90977.37 | 7451.05 | 1
56 | ФСБЦ-08.3.08.01-0025 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм | т | 0.028 | 81713.5 | 2287.98 | 1
57 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 0.0306 | 37807.8 | 1156.92 | 1
58 | ФСБЦ-23.3.09.01-0087 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | 10 м | 0.42 | 20736.16 | 8709.19 | 1
59 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 10.2 | 34.66 | 353.53 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 1403672.48
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
60 | ТЦ_62.1.01.09_91_9102215629_04.03.2025_01_22.1 | Выключатель автоматический 32А/1р | шт | 1 | 821.01 | 821.01 | 1
61 | ТЦ_62.1.01.09_91_9102215629_04.03.2025_01_23.1 | Выключатель автоматический 25А/1р | шт | 1 | 338.63 | 338.63 | 1
62 | ТЦ_62.1.01.09_91_9102215629_04.03.2025_01_24.1 | Выключатель автоматический 20А/1р | шт | 1 | 401.4 | 401.4 | 1
63 | ТЦ_62.1.01.09_91_9102215629_04.03.2025_01_25.1 | Выключатель автоматический 16А/1р | шт | 2 | 325 | 650 | 1
64 | ТЦ_62.1.02.06_91_9102215629_04.03.2025_01_21.1 | Щит навесного исполнения, со степенью защиты IP 54, металлический (500*340*110 мм) НКУ ВУ | шт | 1 | 6504.17 | 6504.17 | 1
65 | ТЦ_62.1.02.06_91_9102215629_04.03.2025_01_29.1 | Шкаф наружного освещения, навесного исполнения, со степенью защиты IР54, ЩРн-48з-0 У2 IР54 IEK MKM11-N-48-54-Z (130-345*685 мм) МКМ11-N-24-54-Z | шт | 1 | 23434.6 | 23434.6 | 1
66 | ТЦ_62.1.02.10_91_9102215629_04.03.2025_01_27.1 | Шина на DIN-изолятор ШНК 4*7 3L+PEN IEK YND-10-4-07-100 | шт | 2 | 1350.68 | 2701.36 | 1
67 | ТЦ_62.1.04.00_91_9102215629_04.03.2025_01_31.1 | Фотореле с выносным датчиком DIN1 (ФР)2-100Лк, 25А (3000Вт) EKF frdln-1-25 | шт | 1 | 1689.37 | 1689.37 | 1
68 | ТЦ_62.1.05.02_91_9102215629_04.03.2025_01_26.1 | Ограничитель импульсных напряжений ОПН-0,22кВ УЗИП класс 1 | шт | 1 | 569.4 | 569.4 | 1
69 | ТЦ_62.5.01.04_91_9102215629_04.03.2025_01_28.1 | Счетчик электроэнергии однофазный микропроцессионный многофункциональный, класс точности 0,5S, 5 (60)А, 220В СЕ200-R5,1 Энергомера | шт | 1 | 14440 | 14440 | 1
70 | ТЦ_62.6.01.05_91_9102215629_04.03.2025_01_30.1 | Контактор модульный МК-103 1НО+1НЗ 20А 230 SchE 1805DEK | шт | 1 | 3489.41 | 3489.41 | 1
|  | Итого "Оборудование" | руб |  |  | 55039.35
Итоги по смете: | [12 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) | [5 empty] | 1758026.18 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [13 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих | [5 empty] | 214141.72 | [7 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин | [5 empty] | 70394.24 | [7 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) | [5 empty] | 34511.56 | [7 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы | [5 empty] | 1405233.46 | [7 empty] | Материалы
Перевозка | [5 empty] | 33745.2 | [7 empty] | Перевозка
Строительные работы | [5 empty] | 717039.86 | [7 empty] | Строительные работы
Строительные работы | [5 empty] | 683294.66 | [7 empty] | Строительные работы
в том числе: | [13 empty] | в том числе:
оплата труда | [5 empty] | 124384.83 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 46073.08 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) | [5 empty] | 20287.6 | [7 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы | [5 empty] | 274328.1 | [7 empty] | материалы
накладные расходы | [5 empty] | 140988.49 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль | [5 empty] | 77232.56 | [7 empty] | сметная прибыль
Перевозка | [5 empty] | 33745.2 | [7 empty] | Перевозка
Монтажные работы | [5 empty] | 1413099.06 | [7 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [13 empty] | в том числе:
оплата труда | [5 empty] | 89756.89 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 24321.16 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) | [5 empty] | 14223.96 | [7 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы | [5 empty] | 1130905.36 | [7 empty] | материалы
накладные расходы | [5 empty] | 100861.45 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль | [5 empty] | 53030.24 | [7 empty] | сметная прибыль
Оборудование | [5 empty] | 55039.35 | [7 empty] | Оборудование
Инженерное оборудование | [5 empty] | 55039.35 | [7 empty] | Инженерное оборудование
Итого | [5 empty] | 2185178.27 | [7 empty] | Итого
Итого ФОТ (справочно) | [5 empty] | 248653.28 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) | [5 empty] | 241849.94 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) | [5 empty] | 130262.8 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20 | [5 empty] | 311419.92 | [7 empty] | Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2185178.27 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [13 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [5 empty] | 1231928.56 | [7 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Оборудование, отсутствующее в ФРСН | [5 empty] | 55039.35 | [7 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [13 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [13 empty] | Затраты труда машинистов
| Сдал: (сметчик ИП Кривохвост Д.В. /Христюк О.Н./) |  | Принял: (ГИП ИП Кривохвост Д.В. /Кривохвост Д.В./) | [11 empty] | Сдал: (сметчик ИП Кривохвост Д.В. /Христюк О.Н./) | Принял: (ГИП ИП Кривохвост Д.В. /Кривохвост Д.В./)